|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QUANT** | **PREÇO UNIT MÁXIMO** | **VALOR UNIT** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | COLAR CERVICAL DE RESGATE, totalmente translúcida confeccionado em polipropileno de alta densidade em 1/16mm, permitindo resistência e apoio. É revestido de espuma tipo E.V.A ( Etil Vinil Acetato). Fecho em velcro de 05mm em um dos lados, em cores padrão universal. Possuir também um botão preto, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (Nuca) possuir 02 aberturas para apalpação e ventilação. Na frente uma abertura permite a apalpação do pulso carotídeo e acesso a traquéia. Os botões são de plástico, permitindo totalmente a rádio transparência nos tamanhos P 15 und, M 05 und, G 05 und. | Unidades | 25 | R$ 32,29 |  |  |
| 02 | IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK), tamanho adulto, cor: amarelo, com logomarca e a estrela da vida, Confeccionado em material impermeabilizado que evita absorção de fluidos, tais como o sangue, facilitando a higienização. Constituído de uma base a ser fixada na prancha, blocos laterais ajustáveis e com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido e tirante de testa e queixo. O tirante de queixo possui um sistema de encaixe no colar cervical, evitando que o mesmo desça para a região da traquéia. | Unidades | 04 | R$ 180,80 |  |  |
| 03 | MANTA ALUMINIZADA (COBERTOR TÉRMICO) - Confeccionado em poliéster, polietileno ou polipropileno recoberto com alumínio. Dimensões: 2,10x1,40m. Embalada por unidade | Unidades | 30 | R$ 23,74 |  |  |
| 04 | TESOURA PONTA ROMBA PARA RESGATE, Tesoura de 19cm, cor Azul, especial para Atendimento Pré Hospitalar, em aço inox com ponta romba e com corte liso, cabo plástico, para corte de roupas, cintos de segurança e até mesmo pequenos objetos metálicos, própria para não ferir a vítima. A segunda lâmina contem, apoio para o corte semicircular e corte micro-serrilhado. Possui oleiais de empunhadura. Confeccionada em plástico para polegar superior e inferior para dedos mínimos, anelar e médio ambidestra. | Unidades | 05 | R$ 64,69 |  |  |
| 05 | ELETRODO MULTIFUNÇÃO PEDI-PADZ-II-ZOOL INFANTIL E ADULTO, que permite que o DEA emita alertas de identificação visual e sonora de uma pá adesiva pediátrica e adulto. Adulto 02 und e infantil 02 unid | Unidades | 04 | R$ 631,99 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | TALA MOLDÁVEL DE IMOBILIZAÇÃO EM E.V.A. PARA RESGATE, nos tamanhos: M Laranja (63x9cm) 20 und; G verde (86,5 x 10 cm) 30 und; GG Amarela (1,02 x 11 cm) 30 unid. | Unidades | 80 | R$ 20,20 |  |  |
| 07 | KIT CINTO PARA PRANCHA, cada kit contendo três cintos nas cores: amarelo, vermelho e preto medindo 1,70 metros cada, regulador de 50 mm confeccionado em nylon, alça de polipropileno em 50 mm, fechos em engate rápido confeccionados em plástico (nylon). | Kits | 04 | R$ 42,39 |  |  |
| 08 | OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL, Medidor de Saturação (SPO2) e de Batimentos Cardíacos. Auto-ajustável Adulto. Capa protetora em silicone e estojo para armazenamento com 01 ano de garantia. Requer 02 pilhas AAA | Unidades | 02 | R$ 120,00 |  |  |
| 09 | TERMÔMETRO DIGITAL BRANCO, com dimensões 1,1 x 1,9 x 12,3 cm; 10g; reutilizável, com bateria inclusa. | Unidades | 04 | R$ 19,52 |  |  |
| 10 | CAPACETE DE RESGATE SAMU 192 SOCORRISTA COM LANTERNA RECARREGÁVEL DE ALTA INTENSIDADE, fabricado em ABS e com tratamento UV, leve e confortável, possui suspensão em fitas antialérgicas de polipropileno, testeira acolchoada, suportes de lanterna e slot para viseira, além de protetor auricular e encaixe para protetor de nuca, carneira e coroa unificadas, tira absorvente de suor e regulagem por catraca. | Unidades | 03 | R$ 382,66 |  |  |
| 11 | MOCHILA SAMU 192 RESGATE AMARELA COM LOGO, com 3 divisórias, produzida em nylon 600, bolso interno amplo com zíper, bolso de identificação, toda parte interna da bolsa é revestida por uma manta térmica impermeável, as alças largas, de 35 mm, que permite regulagem de tamanho e a possibilidade de transporte na mão ou nas costas em forma de mochila. Logotipo do SAMU 192 sobre a face frontal, de aproximadamente 15 x 220 cm | Unidades | 02 | R$ 148,86 |  |  |
| 12 | MOCHILA SAMU 192 RESGATE VERMELHA COM LOGO, com 3 divisórias, produzida em nylon 600, bolso interno amplo com zíper, bolso de identificação, toda parte interna da bolsa é revestida por uma manta térmica impermeável, as alças largas, de 35 mm, que permite regulagem de tamanho e a possibilidade de transporte na mão ou nas costas em forma de mochila. Logotipo do SAMU 192 sobre a face frontal, de aproximadamente 15 x 220 cm | Unidades | 01 | R$ 148,86 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | MOCHILA SAMU 192 RESGATE AZUL MARINHO COM LOGO, com 3 divisórias, produzida em nylon 600, bolso interno amplo com zíper, bolso de identificação, toda parte interna da bolsa é revestida por uma manta térmica impermeável, as alças largas, de 35 mm, que permite regulagem de tamanho e a possibilidade de transporte na mão ou nas costas em forma de mochila. Logotipo do SAMU 192 sobre a face frontal, de aproximadamente 15 x 220 cm | Unidades | 01 | R$ 148,86 |  |  |
| 14 | BOLSA DE TRANSPORTE PARA O DESFIBRILADOR AED I PLUS ZOLL, produzida em nylon acolchoado, cor amarela, o fecho em velcro, alça de ombro ajustável | Unidades | 02 | R$ 387,90 |  |  |
| 15 | PRANCHA PARA RESGATE EM POLIETILENO ADULTO COM KIT CINTO + IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO, PESO MÁXIMO 300 KG | Unidades | 02 | R$ 604,41 |  |  |
| 16 | KIT TIRANTES DE FIXAÇÃO ADULTO, com um sistema de encaixe no colar cervical, evitando que o mesmo desça para região da traquéia, com tiras de fixação para testa e queixo. | Kits | 06 | R$ 141,59 |  |  |
|  | | | | | | |

1. **DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO:**
   1. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (PREVIDENCIÁRIA)**
   2. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR DO FGTS.**
   3. **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)**
   4. **COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO HÁBIL PARA O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, OBJETO DESTA COTAÇÃO, CONSTITUÍDO POR DECLARAÇÃO (ÕES) CONCEDIDA (S) POR PESSOA (S) JURÍDICA (S) DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, ATESTANDO QUE A EMPRESA FORNECEU PRODUTOS SEMELHANTES AOS DO OBJETO DESTA COTAÇÃO.**
2. **CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO:**
   1. **A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR PREÇO POR ITEM E ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS E TRABALHISTA REGULARES (ITENS 1.1, 1.2 E 1.3) E APRESENTAR A COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO HÁBIL (ITEM 1.4), DEVERÁ AGUARDAR APROVAÇÃO DO EMPENHO PARA QUE A CONTRATAÇÃO SEJA EFETIVADA.**
   2. **A EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO SERÁ APÓS PARECER DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTABILIDADE PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DO ART. 75 DA LEI 14.133/21.**
   3. **CASO A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR COTAÇÃO ESTEJA PENDENTE COM ALGUMA CND FISCAL OU TRIBUTÁRIA, SERÁ DESCONSIDERADA A PROPOSTA E VERIFICADOS AS CNDS DAS EMPRESAS REMANESCENTES, SENDO CONSIDERADA CLASSIFICADA A QUE ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS REGULARES.**
   4. **O AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO JUNTAMENTE COM ESTA GUIA ESTÁ DISPONIBILIZADO NO SÍTIO OFICIAL DA MUNICIPALIDADE: https://www.sumidouro.rj.gov.br/Compra**