|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNIT** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | NOBREAK 1800VA-120V – POTENCIA NOMINAL DE PICO 600VA/ 300W 600VA / 300W.  TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 120V~220V~  VARIAÇÃO DA TENSÃO 90-145V~165-265V~  FREQUENCIA 60HZ 60 HZ  REGULAÇÃO DA TENSÃO MODO REDE: 120V~+- 10% MODO BATERIA: 120V~+-5% MODO REDE: 220V~10% MODO BATERIA: 220V~+- 5%  FREQUENCIA NO MODO BATERIA 50/60 HZ +- HZ 50/ 60HZ +- 1 HZ  BATERIA INTERNA SELADA CHUMBO-ÁCIDA (VRLA) SELADA CHUMBO-ÁCIDO (VRLA)  TEMPO DE CARGA SEM BATERIA EXTERNA ATÉ 10H  DIMENSÕES (LXAXP) 101 X 142 X 289 MM 101 X 142 X 298 MM (REFERENCIA INTELBRAS MODELO XBN 1800VA) | UND | 01 |  |  |
|  | | | | | |

1. **DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO:**
   1. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (PREVIDENCIÁRIA)**
   2. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR DO FGTS.**
   3. **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)**
2. **CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO:**
   1. **ENTREGA: A(S) EMPRESA(S) DEVERÁ(AO) ENTREGAR E REALIZAR A INSTALAÇÃO DO(S) NOBREAK(S) EM ATÉ 05 DIAS APÓS EMISSÃO DO EMPENHO.**
   2. **A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR PREÇO E ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS REGULARES, DEVERÁ AGUARDAR APROVAÇÃO DO EMPENHO PARA QUE A CONTRATAÇÃO SEJA EFETIVADA.**
   3. **A EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO SERÁ APÓS PARECER DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTABILIDADE PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DO ART. 75 DA LEI 14.133/21.**
   4. **CASO A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR COTAÇÃO ESTEJA PENDENTE COM ALGUMA CND FISCAL OU TRIBUTÁRIA, SERÁ DESCONSIDERADA A PROPOSTA E VERIFICADOS AS CNDS DAS EMPRESAS REMANESCENTES, SENDO CONSIDERADA CLASSIFICADA A QUE ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS REGULARES.**
   5. **O AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO JUNTAMENTE COM ESTA GUIA ESTÁ DISPONIBILIZADO NO SÍTIO OFICIAL DA MUNICIPALIDADE:** [**www.sumidouro.rj.govbr/compra**](http://www.sumidouro.rj.govbr/compra)