|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNIT** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS DIVISÓRIAS PARA LEITOS ADULTO E PEDIÁTRICO EM PVC COM TELA SUPERIOR IMPERMEÁVEL. NÃO ABSORVE ÁGUA, SECREÇÕES E PÓ, PODENDO SER HIGIENIZADAS 100% NO LOCAL, 100% ANTIBACTERIANAS E 100% ANTIFÚNGICAS, CORTINAS 100% RETARDANTE A CHAMAS, COM VIÉS DE REFORÇO EM TODA LATERAL DA CORTINA CONFORMES DETALHES:  - COMPRIMENTO DAS CORTINAS: 4 METROS  - ALTURA DAS CORTINAS: 3 METROS  - ESPESSURA DAS CORTINAS EM PVC DE 0,40 MM, COM TRILHOS  - COR AZUL CLARO  - TIPO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DA CORTINA DE PVC: TELA SUPERIOR DISPONÍVEL NO MODELO COLMÉIA, TIRAS OU TOTAL EM PVC, ILHOSES EM LATÃO NIQUELADO (NÃO ENFERRUJA), ÓLEO DE SOJA EPOXIDADO, CARBONATO DE CÁLCIO, ESPESSURA DO PVC DE 0,40 MM. | UND | 26 |  |  |
|  | | | | | |

1. **OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:**

**- SERÃO INSTALADOS EM CADA LEITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO PEREIRA MARTINS.**

**- O PRAZO PARA INSTALAÇÃO DAS CORTINAS SERÁ A COMBINAR COM A DIREÇÃO.**

1. **DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO:**
   1. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (PREVIDENCIÁRIA)**
   2. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR DO FGTS.**
   3. **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)**
   4. **COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO HÁBIL PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS/ PRODUTOS, OBJETO DESTA COTAÇÃO, CONSTITUÍDO POR DECLARAÇÃO (ÕES) CONCEDIDA (S) POR PESSOA (S) JURÍDICA (S) DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, ATESTANDO QUE A EMPRESA PRESTOU SERVIÇOS/ PRODUTOS SEMELHANTES AOS DO OBJETO DESTA COTAÇÃO.**
2. **CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO:**
   1. **A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR PREÇO E ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS E TRABALHISTA REGULARES (ITENS 1.1, 1.2 E 1.3) E APRESENTAR A COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO HÁBIL (ITEM 1.4), DEVERÁ(ÃO) AGUARDAR APROVAÇÃO DO EMPENHO PARA QUE A CONTRATAÇÃO SEJA EFETIVADA.**
   2. **A EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO SERÁ APÓS PARECER DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTABILIDADE PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DO ART. 75 DA LEI 14.133/21.**
   3. **CASO A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR COTAÇÃO ESTEJA PENDENTE COM ALGUMA CND FISCAL OU TRIBUTÁRIA, SERÁ DESCONSIDERADA A PROPOSTA E VERIFICADOS AS CNDS DAS EMPRESAS REMANESCENTES, SENDO CONSIDERADA CLASSIFICADA A QUE ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS REGULARES.**
   4. **O AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO JUNTAMENTE COM ESTA GUIA ESTÁ DISPONIBILIZADO NO SÍTIO OFICIAL DA MUNICIPALIDADE:** [**https://www.sumidouro.rj.gov.br/Compra**](https://www.sumidouro.rj.gov.br/Compra)