|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Quant** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 01 | DECIBILÍMETRO PARA MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO DE NÍVEIS SONOROS.DISPLAY: LCD 4 DIGITOS. ILUMINAÇÃO: AUTOMÁTICATAXA DE ATUALIZAÇÃO: 20 VEZES / SEGUNDORESOLUÇÃO: 0,1 DBBARRA GRÁFICA: 51 SEGMENTOSTAXA DE ATUALIZAÇÃO DA BARRA GRÁFICA: 1 DB/ BARRA GRÁFICAPONDERAÇÃO EM FREQUÊNCIA: A E CTEMPO DE RESPOSTA: FAST E SLOW (RÁPIDO E LENTO)AUTO POWER OFF: APROX. 10 MINUTOSDATA LOGGER (MEMÓRIA): 4700 DADOS.INTERVALO DE TEMPO DO DATA LOGGER: AJUSTÁVEL DE 1 A 250 SEGUNDOS.INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA: O DISPLAY EXIBE O SÍMBOLO DE UMA BATERIA.FUNÇÃO MAX.FUNÇÃO CALENDÁRIO.INDICAÇÃO DE FAIXA: OVER É EXIBIDO NO DISPLAY QUANDO A LEITURA ULTRAPASSA A LEITURA MÁXIMA DA FAIXA ATUAL, E UNDER QUANDO A LEITURA ESTÁ ABAIXO DA LEITURA MÍNIMA DA FAIXA ATUAL.ALIMENTAÇÃO: 4X 1,5 V AA.DURAÇÃO DA BATERIA: APROX. 20 HORAS (ALCALINA) EM USO CONTÍNUO.FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC: 6V DC/ 100MAALTITUDE MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 2000MAMBIENTE DE OPERAÇÃO: 0º C 40ºAMBIENTE DE ARMAZENAMENTO: -10º C A 60º CDIMENSÕES: 256 (A) X 70 (C) X 35 (P) MMPESO: 244G (SEM BATERIAS) | Und | 02 |  |  |
| ***TOTAL >>*** |  |

1. **DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO:**
	1. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (PREVIDENCIÁRIA)**
	2. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR DO FGTS**
	3. **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)**
2. **CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO:**
	1. **A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR PREÇO E ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS REGULARES, DEVERÁ AGUARDAR APROVAÇÃO DO EMPENHO PARA QUE A CONTRATAÇÃO SEJA EFETIVADA.**
	2. **A EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO SERÁ APÓS PARECER DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTABILIDADE PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DO ART. 75 DA LEI 14.133/21.**
	3. **CASO A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR COTAÇÃO ESTEJA PENDENTE COM ALGUMA CND FISCAL OU TRIBUTÁRIA, SERÁ DESCONSIDERADA A PROPOSTA E VERIFICADOS AS CNDS DAS EMPRESAS REMANESCENTES, SENDO CONSIDERADA CLASSIFICADA A QUE ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS REGULARES.**
	4. **O AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO JUNTAMENTE COM ESTA GUIA ESTÁ DISPONIBILIZADO NO SÍTIO OFICIAL DA MUNICIPALIDADE:** [**www.sumidouro.rj.govbr/compra**](http://www.sumidouro.rj.govbr/compra)