|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTRUTURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS RADIOLÓGICOS EM SALA ESPECÍFICA SITUADA NO POSTO DE ESPECIALIDADES DR. CAROLINO RIBEIRO DE MOURA SENDO:1. INSTALAÇÃO DO APARELHO RADIOLOGIA PORTÁTIL DA MARCA SHRX SOLUÇÕES EM IMAGEM MODELO SH-200AG, NUMERO DE SERIE 215827, MODELO KL-74, FABRICANTE DO TUBO RX: HANGZHOU KAILONG, ORIGEM: CHINESA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 81423030008, DATA DE FABRICAÇÃO: 06/2022 E A PROCESSADORA DE EXAMES RADIOLÓGICOS DRY DA MARCA SIGEX, MODELO MULTI-U 11, NUMERO DE SERIE 0053, ANO 2020, VOLTS 220V-50/60 HZ, AMPERES 13A.
2. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER E INSTALAR NA SALA ATUAL EQUIPAMENTOS PARA COMPOSIÇÃO, TAIS COMO, SINALEIROS LUMINOSOS, BANCOS, SUPORTE PARA AVENTAL PLUMBÍFERO, AVENTAIS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), BALDE PORTA-DETRITOS COM PEDAL, PORTAS DE CHUMBO, EXAUSTOR, LUZ VERMELHA PARA CÂMARA ESCURA, NEGATOSCÓPIO, MESA DE RADIOLOGIA BUCKY PARA O APARELHO DA MARCA: SHRX OLUÇÕES EM IMAGEM MODELO: SH-200AG, COLIMADOR E BUCK MURAL.
 | SRV | 01 |  |  |
|  |

1. **DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO:**
	1. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (PREVIDENCIÁRIA)**
	2. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR DO FGTS.**
	3. **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)**
	4. **COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO HÁBIL PARA OS PRODUTOS E SERVIÇOS, OBJETO DESTA COTAÇÃO, CONSTITUÍDO POR DECLARAÇÃO (ÕES) CONCEDIDA (S) POR PESSOA (S) JURÍDICA (S) DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, ATESTANDO QUE A EMPRESA PRESTUO SERVIÇOS E FORNECEU PRODUTOS SEMELHANTES AOS DO OBJETO DESTA COTAÇÃO.**
2. **CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO:**
	1. **SEGUE ANEXO A PLANTA DO LOCAL ONDE SERÁ INSTALADO O APARELHOS E EQUIPAMENTOS.**
	2. **A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR PREÇO E ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS E TRABALHISTA REGULARES (ITENS 1.1, 1.2 E 1.3) E APRESENTAR A COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO HÁBIL (ITEM 1.4), DEVERÁ(ÃO) AGUARDAR APROVAÇÃO DO EMPENHO PARA QUE A CONTRATAÇÃO SEJA EFETIVADA.**
	3. **A EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO SERÁ APÓS PARECER DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTABILIDADE PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DO ART. 75 DA LEI 14.133/21.**
	4. **CASO A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR COTAÇÃO ESTEJA PENDENTE COM ALGUMA CND FISCAL OU TRIBUTÁRIA, SERÁ DESCONSIDERADA A PROPOSTA E VERIFICADOS AS CNDS DAS EMPRESAS REMANESCENTES, SENDO CONSIDERADA CLASSIFICADA A QUE ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS REGULARES.**
	5. **O AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO JUNTAMENTE COM ESTA GUIA ESTÁ DISPONIBILIZADO NO SÍTIO OFICIAL DA MUNICIPALIDADE:** [**https://www.sumidouro.rj.gov.br/Compra**](https://www.sumidouro.rj.gov.br/Compra)