|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Quant** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| **01** | CONTRATAÇÃO DE ABERTURA DE POÇO ARTESIANO COM A MEDIDA APROXIMADAMENTE DE 60 METROS ABAIXO DA TERRA, EM SOLO OU ROCHA, INCLUINDO TODO EQUIPAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS, BEM COMO A PARTE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CATARINA SCHUENCK | **SRV** | **01** |  |  |
|  |  |

1. **OBSERVAÇÕES:**
	1. A firma vencedora do certame deverá proceder e efetuar para a obtenção da Autorização Ambiental e da Outorga de uso de recursos hídricos subterrâneos junto ao órgão regulador (INEA-RJ).
	2. A firma contratada deverá fornecer todos os equipamentos e materiais necessários para a perfuração do poço como Bomba submersa, quadro de comando, cabos, tubos de PVC, manômetro, luvas PVC etc.
	3. A firma contratada deverá arcar com as despesas de transporte de materiais e equipamentos, com canteiro de obras, banheiro químico e demais aparatos.
	4. A firma contratada deverá arcar com todas as despesas de pessoal, inclusive encargos sociais e trabalhistas, equipamentos de EPI para os profissionais, despesas de hospedagem e alimentação.
	5. A firma contratada deverá dispor de profissional habilitado para acompanhamento das condições estruturais do subsolo, ou seja, profissional Geólogo ou Engenheiro de Minas, que deverá estar vinculado a empresa ou ter contrato firmado com a mesma.
	6. A firma contratada deverá executar testes de vazão para a bomba submersa, testes fisico-químico e bacteriológica e demais testes necessários.
	7. Após a conclusão dos serviços, a firma contratada deverá efetuar a análise da qualidade da água, podendo terceirizar o serviço para laboratórios especializados, porém será de sua responsabilidade o processo de coleta da água e entrega do laudo da análise.
2. **DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO:**
	1. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (PREVIDENCIÁRIA)**
	2. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR DO FGTS.**
	3. **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)**
3. **CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO:**
	1. **A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR PREÇO E ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS REGULARES, DEVERÁ AGUARDAR APROVAÇÃO DO EMPENHO PARA QUE A CONTRATAÇÃO SEJA EFETIVADA.**
	2. **A EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO SERÁ APÓS PARECER DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTABILIDADE PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DO ART. 75 DA LEI 14.133/21.**
	3. **CASO A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR COTAÇÃO ESTEJA PENDENTE COM ALGUMA CND FISCAL OU TRIBUTÁRIA, SERÁ DESCONSIDERADA A PROPOSTA E VERIFICADOS AS CNDS DAS EMPRESAS REMANESCENTES, SENDO CONSIDERADA CLASSIFICADA A QUE ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS REGULARES.**
	4. **O AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO JUNTAMENTE COM ESTA GUIA ESTÁ DISPONIBILIZADO NO SÍTIO OFICIAL DA MUNICIPALIDADE:** [**www.sumidouro.rj.govbr/compra**](http://www.sumidouro.rj.govbr/compra)