ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2027/2024

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA A 34ª EXPO SUMIDOURO

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | Valor Proposto | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | LÂMPADAS LED 200W BULBO E40 6500K BRANCO FRIO | UND | 100 | 148,80 | 14.880,00 |
|  | 02 | BASE FIXA PARA RELE FOTOELÉTRICO 110/220V | UND | 100 | 6,92 | 692,00 |
|  | 03 | RELÉ FOTOELÉTRICO SEM BASE COM JANELA IP-54. FICHA TÉCNICA: TENSÃO: BIVOLT. POTÊNCIA: 1220VA / 1000W.FREQUÊNCIA: 50/60HZ. COM JANELA | UND | 150 | 23,18 | 3.477,00 |
|  | 04 | CABO RÍGIDO 6MM 1KV 100M PRETO | ROLO | 10 | 785,00 | 7.850,00 |
|  | 05 | CABO RÍGIDO 16 MM 1KV PRETO | METROS | 160 | 15,90 | 2.544,00 |
|  | 06 | BOCAL/SOQUETE E27 PENDENTE PRETO COM RABICHO | UND | 150 | 2,68 | 402,00 |
|  | 07 | CABO FLEXIVEL 10 MM 1KV PRETO 100 METROS | ROLO | 04 | 883,96 | 3.535,84 |
|  | 08 | MANGUEIRA 3/4' CORRUGADA REFORÇADA 50 METROS | ROLO | 01 | 61,61 | 61,61 |
|  | 09 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE 20 X 20 PARA EMBUTIR | UND | 20 | 50,18 | 1.003,60 |
|  | 10 | CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 120MM | UND | 150 | 23,26 | 3.489,00 |
|  | 11 | BALDE VERMELHO PEQUENO 5L | UND | 40 | 7,83 | 313,20 |
|  | 12 | LÂMPADAS LED 50W BULBO E40 6500K BRANCO FRIO | UND | 100 | 52,92 | 5.292,00 |
|  | 13 | BOCAL DE LOUÇA E27 | UND | 40 | 3,68 | 147,20 |
|  | 14 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA AMPERAGEM 300A TRIFASICO | UND | 02 | 1.248,66 | 2.497,32 |
|  | 15 | FIO CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO MONOFASICO ISOLADO 10MM | METROS | 100 | 6,29 | 629,00 |
|  | 16 | FIO CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIFASICO ISOLADO 16MM | METROS | 150 | 8,90 | 1.335,00 |
|  | 17 | FIO CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIFASICO ISOLADO 25MM | METROS | 150 | 17,26 | 2.589,00 |
|  | 18 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR BRANCA PARA 20 DISJUNTORES DIN | UND | 01 | 155,37 | 155,37 |
|  | 19 | DISJUNTOR TRIFASICO 50A DIN | UND | 01 | 91,25 | 91,25 |
|  | 20 | DISJUNTOR MONOFASICO 20A DIN | UND | 04 | 7,85 | 31,40 |
|  | 21 | DISJUNTOR MONOFASICO 32A DIN | UND | 05 | 19,00 | 95,00 |
|  | 22 | DISJUNTOR BIFASICO 50A DIN | UND | 06 | 34,54 | 207,24 |
|  | 23 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6MM X 250M PCT 100UN | PCT | 50 | 16,93 | 846,50 |
|  | 24 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8MM X 200M PCT 100UN | PCT | 50 | 25,57 | 1.278,50 |
| 02 | 01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA PROCEDER COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS NO LOTE 01 BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTINA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CATHARINA SCHUENCK, NOS DIAS EM QUE OCORRERÃO A 34º EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SUMIDOURO-RJ. SENDO 01 (UM) ELETRICISTA, INCLUINDO TODOS ENCARGOS APLICÁVEIS ASSIM COMO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO. | HORA | 120 | 35,30 | 4.236,00 |
|  | 02 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA PROCEDER COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS NO LOTE 01 BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTINA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CATHARINA SCHUENCK, NOS DIAS EM QUE OCORRERÃO A 34º EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SUMIDOURO-RJ. E 01 (UM) AUXILIAR DE ELETRICISTA, INCLUINDO TODOS ENCARGOS APLICÁVEIS ASSIM COMO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | HORA | 120 | 28,46 | 3.415,20 |
|  |  |  |  |  | Valor Global: |  |
|  |  |  |  |  | R$ 61.094,23 |  |