## Quadro de Preços
ANEXO III - QUADRO DE PROPOSTAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2024 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/08/2024, ÀS 10:00HS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA A 34ª EXPO SUMIDOURO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2027/2024 de 28/05/2024
MENOR PREÇO POR LOTE |  |  | VALOR ESTIMADO: |  | 61094.23
Firma:
End:
CNPJ: |  |  | IE:
LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | Valor Estimado | Valor Proposto | Valor Total
1 | 1 | LÂMPADAS LED 200W BULBO E40 6500K BRANCO FRIO | UND | 100 | 148.8
| 2 | BASE FIXA PARA RELE FOTOELÉTRICO 110/220V | UND | 100 | 6.92
| 3 | RELÉ FOTOELÉTRICO SEM BASE COM JANELA IP-54. FICHA TÉCNICA: TENSÃO: BIVOLT. POTÊNCIA: 1220VA / 1000W.FREQUÊNCIA: 50/60HZ. COM JANELA | UND | 150 | 23.18
| 4 | CABO RÍGIDO 6MM 1KV 100M PRETO | ROLO | 10 | 785
| 5 | CABO RÍGIDO 16 MM 1KV PRETO | METROS | 160 | 15.9
| 6 | BOCAL/SOQUETE E27 PENDENTE PRETO COM RABICHO | UND | 150 | 2.68
| 7 | CABO FLEXIVEL 10 MM 1KV PRETO 100 METROS | ROLO | 4 | 883.96
| 8 | MANGUEIRA 3/4' CORRUGADA REFORÇADA 50 METROS | ROLO | 1 | 61.61
| 9 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE 20 X 20 PARA EMBUTIR | UND | 20 | 50.18
| 10 | CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 120MM | UND | 150 | 23.26
| 11 | BALDE VERMELHO PEQUENO 5L | UND | 40 | 7.83
| 12 | LÂMPADAS LED 50W BULBO E40 6500K BRANCO FRIO | UND | 100 | 52.92
| 13 | BOCAL DE LOUÇA E27 | UND | 40 | 3.68
| 14 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA AMPERAGEM 300A TRIFASICO | UND | 2 | 1248.66
| 15 | FIO CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO MONOFASICO ISOLADO 10MM | METROS | 100 | 6.29
| 16 | FIO CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIFASICO ISOLADO 16MM | METROS | 150 | 8.9
| 17 | FIO CABO ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIFASICO ISOLADO 25MM | METROS | 150 | 17.26
| 18 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR BRANCA PARA 20 DISJUNTORES DIN | UND | 1 | 155.37
| 19 | DISJUNTOR TRIFASICO 50A DIN | UND | 1 | 91.25
| 20 | DISJUNTOR MONOFASICO 20A DIN | UND | 4 | 7.85
| 21 | DISJUNTOR MONOFASICO 32A DIN | UND | 5 | 19
| 22 | DISJUNTOR BIFASICO 50A DIN | UND | 6 | 34.54
| 23 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6MM X 250M PCT 100UN | PCT | 50 | 16.93
| 24 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8MM X 200M PCT 100UN | PCT | 50 | 25.57
2 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA PROCEDER COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS NO LOTE 01 BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTINA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CATHARINA SCHUENCK, NOS DIAS EM QUE OCORRERÃO A 34º EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SUMIDOURO-RJ. SENDO 01 (UM) ELETRICISTA, INCLUINDO TODOS ENCARGOS APLICÁVEIS ASSIM COMO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO. | HORA | 120 | 35.3
| 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA PROCEDER COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS NO LOTE 01 BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTINA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CATHARINA SCHUENCK, NOS DIAS EM QUE OCORRERÃO A 34º EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SUMIDOURO-RJ. E 01 (UM) AUXILIAR DE ELETRICISTA, INCLUINDO TODOS ENCARGOS APLICÁVEIS ASSIM COMO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO | HORA | 120 | 28.46
Valor Global:
- O objeto será realizado junto às Secretarias obedecendo ao detalhamento na íntegra do termo de referência.
- O não cumprimento do disposto no presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subseqüente considerando a ordem de classificação do certame.
- O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO 037/2024, será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Sumidouro.
- Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO ________________________
RÚBRICA ______________ FLS _______
2027/24

## Dados
Licitação: | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2024
Processo: | PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2027/2024 de 28/05/2024
Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA A 34ª EXPO SUMIDOURO
Abertura: | Abertura das Propostas: 12/08/2024, às 10:00hs
Homologação: | Homologação: __/__/2024
Publicação: | Previsão Publicação: __/__/2024
Tipo: | MENOR PREÇO POR LOTE
Total Est.: | 61094.23
Firma:
CNPJ:
IE:
Telefone:
Endereço:
Representante:
CPF:
Enquadramento:
Setores: | Sec. Agricultura
Dotação: | 2001.2012200272.072-3390.39.00-17040000
Entrega: | O objeto será realizado junto às Secretarias obedecendo ao detalhamento na íntegra do termo de referência.
Local Entrega: | O não cumprimento do disposto no presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subseqüente considerando a ordem de classificação do certame.
Condições de Pagamento: | O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO 037/2024, será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Sumidouro.
Validade da Proposta: | Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Prazo: | Prazo do Contrato: Execução Imediata