ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3209/2025

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES DE GASES MEDICINAIS

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | Valor Estimado | Valor Proposto | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Oxigênio Medicinal Compressor de Ar Comprimido; sistema de secagem por refrigeração; gerador de oxigênio por PSA; conjunto de filtros (pré, coalescentes e carvão ativado); reservatórios; backup de cilindros e demais especificações de acordo com normas vigentes. Produção mínima de 18 m³ / hora a 93% - 99.5% de pureza. Ar Comprimido Dois Compressores parafuso; sistema de secagem por resfriamento / adsorção; conjunto de filtros (pré, coalescentes e carvão ativado); reservatórios. Produção mínima de 34 m³ / hora. Vácuo Clínico Duas Bombas parafuso; sistema eletropneumático; conjunto de filtros bacteriológicos e demais especificações de acordo com normas vigentes. Produção mínima de 34 m³ / hora. | Mês | 12 | 16.700,00 | 16.700,00 | 200.400,00 |
|  | 02 | Cilindro de Óxido Nitroso com capacidade de 33 Kg | Recarga | 24 | 1.953,33 | 1.953,33 | 46.879,92 |
|  | 03 | Concentrador de Oxigênio de 5,0 (litros / minuto); Cilindro de 10 m³ de Oxigênio Medicinal; Válvula de Oxigênio e Máscara. | Kit | 15 | 653,33 | 653,33 | 9.799,95 |
|  | 04 | Cilindro de Oxigênio Medicinal de 10 m³ | Recarga | 120 | 177,00 | 177,00 | 21.240,00 |
|  | 05 | Manutenção preventiva e corretiva com reparo ou substituição dos acessórios de fins de linha | Mês | 12 | 821,67 | 821,67 | 9.860,04 |
|  |  |  |  |  |  | Valor Global: |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 288.179,91 |  |