|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CARGA D’ÁGUA PRESSURIZADA NBR-11715 COM CARGA NOMINAL DE 10 LITROS, CAPACIDADE EXTINTORA 2-A | UND | 08 |  |  |
| 02 | EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CARGA PÓ PRESSURIZADO NBR-10721 COM CARGA NOMINAL DE 06 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 20-BC | UND | 08 |  |  |
|  |

**OBS:**

1. **A FIRMA DEVERÁ ESTAR CREDENCIADA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.**
2. **A FIRMA VENCEDORA DEVERÁ AINDA REALIZAR A INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES ACOMPANHADO DE SERVIDOR DESIGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO PEREIRA MARTINS, APÓS APROVAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO.**