|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNIT.** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE SANTA LUZIA, MODELO 70045, N. SERIE 150818, NECESSITANDO: SUBSTITUIR MANOMETRO, SUBSTITUIR DIAFRAGMA DA PORTA, SUBSTITUIR FILTRO DE AR, MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA ELÉTRICO, VERIFICAR PARÂMETROS, LIMPEZA DA TUBULAÇÃO, TESTES E AJUSTES FINAIS | SRV | 01 |  |  |
|  | | | | | |