| Item | Descrição | Unid | Quant | Valor unit. | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Serviço de instalação de 04 aparelhos de ar condicionado Split com material necessário para interligação dos aparelhos e suporte externo, sendo 02 aparelhos de 9.000btus, um aparelho de 12.000btus e um aparelho de 30.000btus (para serem instalados na Tesouraria, Secretaria de Fazenda, Sala de Espera (entre a Adm e Gabinete) e Almoxarifado, respectivamente) | SRV | 01 |  |  |
| 02 | Serviços de Manutenção, limpeza com produtos bactericidas, desmontagem e montagem e lubrificação das partes necessárias de aparelhos de ar condicionado (Aparelhos Janela e Split comuns) | SRV | 15 |  |  |

Locais das manutenções (item 02):

Protocolo (01 split 18.000 Btus),

CPD (01 split 12.000 BTUs),

Junta Militar (01 Janela 7500 btus),

Detp de Pessoal (01 split 22.000 btus)

Sec. Adm (01 split 9.000 BTUs),

Sala do Chefe de Gabinete (01 split 12.000 btus),

Sala do Prefeito (01 janela 18.000 btus),

Sala de Reuniões (01  split  22.000 BTUs),

Procuradoria (01 split 12.000 btus),

Controle Interno (01 split  9.000 BTUs),

Dep. Licitação / Compras (01 split  12.000 BTUs),

Contabilidade (01 split 18.000 BTUs),

Tesouraria (01 janela 7.500 BTUs)

Secretaria de Fazenda (01 janela 7.500 BTUs)

Almoxarifado (01 split 22.000 btus)