|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | QUANT | **VALOR UNIT** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REALIZAÇÃO DE UPGRADE EM **SEIS** CÂMARAS CIENTÍCAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS DA MARCA INDREL, MODELO RVV11DC, COMPREENDENDO:  SERVIÇO:  - REVISÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA COM SUBSTUIÇÃO DAS 12 BATERIAS ESTACIONÁRIAS (2 BATERIAS EM CADA CÂMARA E DO INVERSOR DE TENSÃO;  - REALIZAÇÃO DE UP GRADE DO SISTEMA DE CONTROLE E IMPLENTAÇÃO DO REGISTRO DE TEMPERATURA CONSTANTES;  - REVISÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO;  - INSTALAÇÃO SISTEMA DE MONITORAMENTO E CHAMADA REMOTA POR TEMPERATURA FORA DA FAIXA DE TRABALHO NORMAL;  - VERIFICAÇÃO DA HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA DA CÂMARA DE ARMAZENAMENTO;  - CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE TRABALHO E AJUSTES GERAIS;  - TESTES DE FUNCIONAMENTO;  - EMISSÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE | SRV | 01 |  |  |
|  | | | | |  |

1. **DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO:**
   1. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (PREVIDENCIÁRIA)**
   2. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR DO FGTS.**
   3. **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)**
2. **CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO:**
   1. **A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR PREÇO E ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS REGULARES, DEVERÁ AGUARDAR APROVAÇÃO DO EMPENHO PARA QUE A CONTRATAÇÃO SEJA EFETIVADA.**
   2. **A EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO SERÁ APÓS PARECER DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTABILIDADE PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DO ART. 75 DA LEI 14.133/21.**
   3. **CASO A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR COTAÇÃO ESTEJA PENDENTE COM ALGUMA CND FISCAL OU TRIBUTÁRIA, SERÁ DESCONSIDERADA A PROPOSTA E VERIFICADOS AS CNDS DAS EMPRESAS REMANESCENTES, SENDO CONSIDERADA CLASSIFICADA A QUE ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS REGULARES.**
   4. **O AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO JUNTAMENTE COM ESTA GUIA ESTÁ DISPONIBILIZADO NO SÍTIO OFICIAL DA MUNICIPALIDADE:** [**www.sumidouro.rj.govbr/compra**](http://www.sumidouro.rj.govbr/compra)