|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **QUANT** | **VALOR UNIT** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | MANUTENÇÕ CORRETIVA ELETROCARDIOGRAFO MARCA EMAIL MODELO EX-03, SENDO RECUPERAÇÃO DA IMPRESSORA, TECLADO DA MEMBRANA, REARIVAÇÃO DA BATERIA, RESTAURAÇÃO DO CABO PACIENTE, AJUSTE DOS PARAMETROS ELETRONICOS DO APARELHO, VERIFICAÇÃO GERAL E TESTES DE FUNCIONAMENTO | SRV | 01 |  |  |
|  |