EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020

PROCESSO Nº 1989/2020 de 24/07/2020

ABERTURA: 11/08/2020 as 10h00min

- PREÂMBULO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sumidouro, instituída pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal através da Portaria nº 385 de 23 de dezembro de 2019, torna público, que se acha aberta a presente TOMADA DE PREÇOS, Processo nº 1989/2020, solicitada pela Secretaria Municipal de Administração, tipo “Menor Preço Global”, que se realizará no dia 11/08/2020 às 10:00 horas, na sala de reuniões da CPL, sito a Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro, (Depto. de Licitações), e na forma da Lei Federal n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

O Edital para a Licitação será entregue aos interessados pelo Depto. de Licitações do município de Sumidouro, sito a Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro, (Depto. de Licitações) no horário  de 10:00 às 15:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados Nacional, Estadual e Municipal, mediante a entrega de 01 (uma) resma (500 folhas) de papel A4.

- OBJETO

  - Obras de “PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (ANTIGO HOSPITAL) – BAIRRO DUAS IRMÃS”, de acordo com as especificações anexo I deste Edital;

  - Valor Estimado: R$ 119.135,48 (cento e dezenove mil e cento e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos);

  - Integram o presente Edital: modelo da Proposta (ANEXO I), Declaração de Idoneidade (ANEXO II), Declaração de Fatos Supervenientes (ANEXO III) Carta de Credenciamento (ANEXO IV), Minuta de Contrato (ANEXO V), Termo de Referência (ANEXO VI) e Recibo (ANEXO VII).

- CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Poderão habilitar-se a presente licitação:

  - Poderão participar da presente licitação os interessados devidamente inscritos no Cadastro de Fornecedores do órgão Licitador, cujo objetivo social guarde compatibilidade com o objeto proposto, com certificado válido na data da abertura da presente licitação.

  - Que tenha capital integralizado igual ou superior a 10 % do valor estimado para contratação.

  - As Empresas não cadastradas que atenderem todas as condições exigidas para cadastramento, deverão apresentar os documentos pertinentes até o 3º dia anterior ao recebimento das propostas, no horário de 10:00 às 15:00 horas, junto ao Depto. de Licitações do município de Sumidouro-RJ;

  - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão se qualificar como tal, apresentando a devida CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO SEDE DA LICITANTE, com validade máxima de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da sua emissão.

  - Empresas que apresentarem os documentos constantes do item 4, e as propostas de acordo com o item 5, devendo as interessadas para tanto, entregarem à Comissão de Licitação na data, hora e local explicitado neste edital, o seguinte:

    - Envelope ”A” - contendo a Documentação

    - Envelope “B” - contendo a Proposta

    - Os envelopes referidos nos itens 3.5.1 e 3.5.2 deverão estar fechados, contendo na sua parte externa frontal, os dizeres:

| ENVELOPE “A” COMISSÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 PROCESSO Nº 1989/2020 EMPRESA (Identificação da empresa proponente) Dia e horário da licitação | ENVELOPE “B” COMISSÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 PROCESSO Nº 1989/2020 EMPRESA (Identificação da empresa proponente) Dia e horário da licitação |
| --- | --- |

  - A carta de credenciamento (modelo anexo) ou procuração deverá ser entregue à Comissão de Licitação, na data de abertura dos envelopes “A”, caso a Licitante encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório.

- DOCUMENTAÇÃO

  - O envelope “A” deverá conter os seguintes documentos em 01 (uma) via:

    - HABILITAÇÃO JURÍDICA

    - Cédula de Identidade;

    - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

    - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

    - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

    - Decreto de autorização, em se tratando, de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

    - Declaração de Idoneidade e cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (ANEXO II).

    - Declaração de Fatos Supervenientes (ANEXO III);

    - Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedores, em plena validade, fornecido pelo órgão Licitador. As certidões arquivadas junto ao cadastro deverão estar dentro do prazo de vigência, ou apresentá-las, para fins de habilitação da empresa, pois do contrário, a empresa licitante será inabilitada. Não basta apresentar somente o CRC, as certidões lá arquivadas deverão estar em plena validade;

  - HABILITAÇÃO TÉCNICA

    - Atestado de Visita Técnica aos locais das obras será agendado e obtido na Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos, telefone 0xx22-2531 2143 com o servidor técnico responsável (onde serão adquiridas Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro e Projeto Básico) e deverá ser realizada pelo representante legal da empresa, tendo como local de saída a sede da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos, sito à Avenida José de Alencar nº 1510 – Centro – Sumidouro. O referido Atestado poderá ser substituído por declaração formal de que a empresa tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do serviço.

    - Comprovante de o licitante possuir, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior, contratado ou registrado no quadro da firma, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao do objeto da licitação, acompanhado da certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA/CAU. A comprovação se dará através da apresentação do referido contrato, do Livro de Registro de Empregados da empresa, juntamente com a CTPS do profissional, devidamente assinada ou Contrato Social;

    - Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA/CAU;

  - HABILITAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

4.3.1. – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data da Licitação, exceto quando dela constar o prazo de validade;

4.3.2. - Para a licitante sediada na Cidade do Rio de Janeiro, esta prova será feita mediante apresentação de Certidões passadas pelos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios de Registro de Distribuição;

4.3.3. - A licitante, sediada em outra Comarca ou Estado, deverá apresentar, juntamente com as certidões exigidas, declaração passada pelo Foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registro que controlam a distribuição de falências ou concordatas;

4.3.4. - No caso das certidões apontarem a existência de algum fato ou processo relativo à solicitação de falência ou concordata, a empresa deverá apresentar a certidão emitida pelo fórum competente informando em que fase se encontra o feito em juízo;

4.4– HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

4.4.1. - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ / MF);

4.4.2. - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

4.4.3. - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante; (CND -   NEGATIVA DE DÉBITOS OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA);

4.4.4. - Prova de regularidade relativa à Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); (CND -   NEGATIVA DE DÉBITOS OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA).

4.4.5. - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, incluída pela Lei nº 12.440 de 07/07/2011.

  - - Os documentos previstos no item 4.1.2 a 4.1.6 (Habilitação Jurídica) e 4.4.1 a 4.4.5 (Regularidade Fiscal) poderão ser substituídos com a apresentação do Certificado de Registro Cadastral de Fornecedores, desde que dentro do prazo de validade. Com relação à Habilitação Econômico-financeira, a apresentação do CRC não será suficiente, devendo, além disso, as certidões lá arquivadas também estar em plena vigência.

4.6. - Disposições gerais referentes aos documentos:

4.6.1 - Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópias autenticadas, desde que legíveis.

4.6.2. - No caso de existirem, dentro do envelope “A”, cópia de documentos sem autenticação, a Comissão de Licitação poderá solicitar apresentação dos originais durante a sessão para a devida autenticação.

  - - A comprovação de Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Art. 29 – Lei nº 8.666/93), somente será exigida no caso de virem a ser adjudicatária do certame, nos termos do art. 42 da Lei Complementar 123/2006.

4.7.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão, no entanto apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de Regularidade Fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

    - Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal exigida neste Edital, será assegurado A Micro e Pequena empresa o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.

    - A não-regularização da documentação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis referidos acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

  - A apresentação de documentos em desacordo com o exigido no presente Edital implicará na inabilitação da Licitante.

  - Será considerado pela Comissão, o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a partir da data da emissão, para as certidões nas quais os mesmos não constar.

- PROPOSTA DE PREÇO

  - A proposta de preço – ENVELOPE “B” - deverá ser apresentada em meio magnético (CD ou PEN DRIVE) e em 01 (uma) via exclusivamente no impresso padronizado devidamente assinada pelo Licitante ou por seu representante legal, redigida em português e impressa por meio mecânico ou informatizado, em papel timbrado da empresa, ou na falta deste, em papel branco, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolvem valores, quantidades e prazos e deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e no modelo de proposta anexa e deverá conter:

- Identificação da Proponente;

- Preço unitário e total com no máximo 03 (três) casas após a vírgula, devendo o preço incluir todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto da presente licitação.

- Prazo de validade da proposta, que deverá ser de 60 (sessenta) dias e que  será contado a partir da data da entrega da proposta, conforme disposto no art. 64 § 3º da Lei Federal 8.666/93. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

  - Disposições gerais referentes às propostas de preço:

    - A apresentação de uma proposta na licitação será considerada como evidência de que a concorrente examinou todas as especificações e demais elementos da Licitação, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos, informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua proposta e considera que os elementos da licitação lhes permitem preparar uma proposta de preços completa e totalmente satisfatória.

    - Fica entendido que as especificações e demais elementos fornecidos pelo Licitador são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado específico e válido;

    - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos, bem como despesas de hospedagem e alimentação concernentes ao objeto licitado, será de responsabilidade exclusiva da licitante vencedora, bem como demais encargos e despesas inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo contrato pertinente.

- PRAZOS E FORMA DE ENTREGA DO OBJETO

  - A prestação dos serviços do objeto desta licitação deverá iniciar a partir da data de celebração do contrato pertinente, após emissão da Ordem de Serviço para o período estimado de 90 (noventa) dias, conforme cronograma estabelecido em conjunto com o engenheiro da Prefeitura Municipal de Sumidouro;

  - O presente contrato terá vigência de 12 meses a contar da emissão da ordem de serviço;

- RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES “A” (DOCUMENTAÇÃO) E “B” (PROPOSTAS DE PREÇO)

  - Os envelopes contendo a proposta e as documentações deverão ser entregues até as 10:00 horas do dia 11 de agosto de 2020, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação.

  - Havendo a concordância da Comissão de Licitação e de todos os proponentes, representado em ata, proceder-se-á, nesta mesma data, a abertura dos envelopes com a inscrição “B“ em sua face, contendo a proposta de preço, das proponentes habilitadas.

  - Se no dia previsto não houver expediente no município  de Sumidouro, transfere-se a sessão de entrega dos Envelopes para o primeiro dia útil que se seguir, mantendo-se o mesmo horário.

  - A Comissão de Licitações, com ou sem a presença dos Licitantes, procederá à abertura dos envelopes “A”, contendo a documentação e verificará a existência dos documentos solicitados no Item 4.   A falta de qualquer documento implicará na inabilitação da Licitante. A documentação e os envelopes “B” serão assinados pela Comissão e pelos Licitantes presentes, que poderão permanecer nas sessões para fins de acompanhamento dos trabalhos e assinatura das Atas.

  - Posteriormente a Comissão de Licitações apreciará a documentação comunicando o resultado aos concorrentes na mesma sessão e / ou através de publicação em Jornal de circulação na Região.

  - A Comissão de Licitações comunicará às Licitantes a data de abertura dos envelopes “B” (proposta), com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, caso não se realize na mesma sessão.

  - Havendo em ata relativa à fase de habilitação, expressa desistência das proponentes de interposição de recurso, será procedida à abertura dos envelopes “B” (Proposta) imediatamente.

  - Antes da abertura dos envelopes “B” (proposta) das empresas que tenham sido habilitadas, serão devolvidos os envelopes “B” das inabilitadas.

  - A Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes “B” com ou sem a presença das Licitantes.

  - Após a abertura dos envelopes “B”, as propostas serão lidas em voz alta, devendo os Licitantes presentes assiná-las folha a folha, bem como a Comissão de Licitações que todas autenticarão com sua rubrica.

  - Das sessões públicas desta Licitação lavrar-se-ão atas circunstanciadas, nas quais constarão os nomes das Licitantes e outras ocorrências que interessarem ao julgamento das propostas, devendo as mesmas serem assinadas pela Comissão de Licitação e por todas as Licitantes presentes.

  - Qualquer declaração, manifestação ou impugnação de Licitante, desde que ocorrida no transcurso das sessões de recebimento dos envelopes e abertura dos mesmos, deverá obrigatoriamente, ser reduzida a termo e constar em ata.

  - Nas sessões de recebimento e abertura dos envelopes documentação e proposta, somente poderão fazer uso da palavra, rubricar documentos e propostas, apresentar reclamações, assinar atas e manifestar intenção de interpor recursos, o representante legal da Licitante.

- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - Do julgamento das propostas:

    - Somente serão julgadas as propostas que contenham todos os requisitos solicitados e que satisfizerem todas as condições estabelecidas no presente edital.

    - O Critério de julgamento é o de menor PREÇO GLOBAL, respeitando-se o preço proposto de cada item pela Administração;

  - Da Classificação das propostas:

    - As propostas serão classificadas em ordem crescente, em função do Preço Global respeitando-se o valor máximo de cada item estabelecido pela Administração;

    - Entre as Licitantes classificadas, a Comissão de Licitações declarará vencedora a Licitante que apresentar o Menor Preço Global.

  - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação final far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela CPL ou, conforme o caso, por meio dos procedimentos alencados nos itens 8.3.1 a 8.4.5, deste edital sempre em ato público para o qual todas as licitantes serão convocadas.

    - Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos termos do art. 44 da lei Complementar 123/2006, entende-se por empate, neste caso, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

  - Para efeito do disposto acima, ocorrendo o empate, serão adotados os seguintes procedimentos:

    - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

    - Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do item 8.4.1 acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 8.3.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

    - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 8.3.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

    - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos itens 8.3 e 8.4.3 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

    - O disposto 8.3 e 8.4.4 acima, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

  - Será desclassificada a firma, cuja proposta ultrapassar o valor superior ao orçado pela Administração ou apresentar preços manifestantes inexeqüíveis, nos termos do Art. 48, II, da Lei 8.666/93.

  - O resultado, a homologação e a adjudicação da licitação serão fixados em lugar próprio, na sede do município de Sumidouro e publicados em um jornal de circulação na Região.

- RECURSOS

  - O prazo para impugnação do edital será de 02 (dois) dias úteis antes da data da sessão para abertura dos Envelopes “A”, dos documentos para habilitação.

  - Às Licitantes é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.

  - Os recursos deverão ser dirigidos ao Prefeito Municipal ou a Comissão de Licitação e protocolados na Prefeitura, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis.

- – GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - - Como garantia de execução, será exigida da licitante vencedora uma “CAUÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL”, no valor de 4% (quatro por cento) do valor da proposta, que deverá ser integralizada com a assinatura do contrato, prestada conforme disposto no § 1º, do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93.  A garantia poderá ser prestada nas modalidades Caução em dinheiro ou Título da Dívida Pública, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, não sendo permitida durante a vigência contratual a sua substituição por qualquer outra modalidade;

10.1.1. – A garantia de execução responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas que possam vir a ser impostas à Contratada;

10.1.2. – Findo o prazo estabelecido para assinatura do contrato, sem que tenha sido efetivada a integralização da Garantia de Execução, a Contratada ficará sujeita a multa de 0,01% (um centésimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis que exceder ao estabelecido inicialmente. Decorrido este prazo sem a prestação da garantia o contrato não deverá ser assinado pela inobservância das condições e exigências do Edital, independente de quaisquer outras penalidades legais aplicáveis, na forma da legislação;

10.1.3. – A garantia somente será liberada ou restituída mediante solicitação por escrito da Contratada após assinatura do termo de recebimento definitivo da obra pela Prefeitura Municipal de Sumidouro, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;

10.1.4. – A garantia prestada nas modalidades, de seguro garantia ou de fiança bancária deverão ser feitas para cobertura mínima correspondente à vigência contratual, acrescida do período de 90 (noventa) dias, relativo ao período de observação da comprovação as boas condições de execução do objeto contratado;

- A GARANTIA FORNECIDA DEVERÁ SE PRORROGAR E VIGORAR ATÉ O ACEITE DEFINITIVO DA OBRA

11 - CONTRATAÇÃO

11.1. O fornecimento do objeto da licitação dar-se-á após assinatura do Termo de Contrato a ser firmado entre o Município e a empresa vencedora da Licitação.

11.2. A empresa vencedora da licitação será convocada para assinatura do contrato.

  - - A assinatura do Contrato deverá ocorrer após a homologação da Licitação pelo Prefeito Municipal no prazo de até 05 dias após a emissão da Nota de Empenho, podendo este prazo será prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração, nos termos do art. 64, § 1º da Lei nº 8.666/93.

  - - Caso a proponente adjudicatária, sem justo motivo, se recuse a firmar contrato, ou não compareça quando convocada para tanto, ou ainda, não atenda as condições previstas no item 11.6 deste edital, o Município considerará renúncia tácita a homologação e não honrada a proposta, independentemente de qualquer formalização.

  - O Termo de Contrato obedecerá à minuta em anexo e dele constam as seguintes penalidades aplicáveis sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que couberem à contratada:

    - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, que será aplicada na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n° 8.666/93 e demais legislações pertinentes à matéria.

    - Impõe-se declaração de inidoneidade para licitar e contratar junto ao Município e a rescisão de pleno direito do contrato pela falência da empresa contratada ou rescisão administrativa ou judicial do contrato por culpa da mesma ou ainda, nos casos em que fatos ou infrações de responsabilidade da contratada, anteriores ou posteriores, indiquem a tomada dessas medidas para o resguardo do interesse Público.

  - A empresa vencedora da Licitação deverá apresentar quando solicitada, os elementos a seguir relacionados, que instruirão a elaboração do contrato.

- Nome do representante legal;

- Estado civil;

- Profissão;

- Endereço residencial e número do telefone;

- Carteira de Identidade (RG);

- Cartão de Identificação do Contribuinte (CIC/CPF);

- Outros que se fizerem necessários, a critério da Prefeitura.

- CUSTEIO DAS DESPESAS

  - - Os recursos orçamentários estão previstos na conta:

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos.

N° 1601.1545100531.181 4490.51.00-04 – SMOTSP

- PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - O pagamento à firma contratada será efetuado por medição e documento comprovando o cumprimento das obrigações Contratuais, enviados pelo Secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos desta Prefeitura acompanhada de Nota Fiscal para aprovação e liberação.

  - As faturas deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Sumidouro, no horário de 09:00 às 16:00 horas.

  - O pagamento será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Sumidouro.

  - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais;

  - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa da PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.

  - Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.

  - A contratante através de servidor especialmente designado pela SMOTSP acompanhará e fiscalizará a execução do presente contrato, devendo informar a inexecução total ou parcial deste termo a Procuradoria Geral do Município.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Reserva-se ao Município, o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente, esta licitação, visando à legalidade do processo licitatório ou interesse da administração pública respectivamente, nos termos do art. 49 da lei 8.666/93.

  - Reserva-se à Comissão de Licitações, o direito de promover diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório, em qualquer fase de seu andamento.

  - No caso de vir a ser constatada empresa consorciada ou concordatária no decorrer da licitação até a homologação,  a mesma será inabilitada e desclassificada da presente licitação.

  - É facultado  ao Município de Sumidouro - RJ, solicitar a atualização de qualquer documento relativo a presente licitação.

  - A proponente vencedora assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao Município e terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto da presente licitação, isentando o Município de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

  - Ao participar da presente licitação, a proponente assume integral responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos e informações prestadas, respondendo na forma da Lei, por qualquer irregularidade constatada.

  - Não será desclassificada a firma que não apresentar a proposta em CD.

  - Fica eleito o Foro da Comarca de Sumidouro - RJ, com renúncia de quaisquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas e questões oriundas desta licitação.

  - Esclarecimentos complementares poderão ser obtidos no Depto. de Licitações do município de Sumidouro - RJ, Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – telefone (0XX22) 2531- 1128/1513, no horário de 10:00 as 15:00 horas.

Sumidouro - RJ, 24 de julho de 2020.

Thales Abreu Vianna da Silva

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO - RJ

Firma: ________________________________________________________

CNPJ: ________________________________________________________

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório Tomada de Preços nº 007/2020, Processo nº 1989/2020, instaurada por este Município, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas, bem como, que nossa empresa cumpre rigorosamente, o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, onde é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e de qualquer trabalho a menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

___________________________, _____de ___________________ de 2020.

_________________________________________________

(Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal)

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MINICÍPIO DE SUMIDOURO-RJ

A signatária_________________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________________________, por seu representante legal, Sr. ______________________________, DECLARA a inexistência de fatos supervenientes, ocorridos após a emissão do Certificado de Registro Cadastral, que impossibilitem a sua habilitação no processo de licitação modalidade Tomada de Preços nº 007/2020, em cumprimento à exigência contida no Art. 32 - § 2º da Lei nº8.666/93.

___________________________, _____de ___________________ de 2020.

_________________________________________________

(Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal)

ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO – RJ.

Pela presente, credenciamos o (a) Sr.(a) _______________________________________________________, Portador (a) da Cédula de Identidade n° ______________________ e CPF n° _______________________, a participar do procedimento licitatório Tomada de Preços nº 007/2020, Processo nº 1989/2020, instaurada por esta Prefeitura.

Na qualidade de representante legal da empresa __________________________________________________, CNPJ nº ________________________, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.

___________________________, _____de ___________________ de 2020.

_________________________________________________

(Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal)

Observações:

- Deverá ter firma reconhecida em cartório.

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

“PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (ANTIGO HOSPITAL) – BAIRRO DUAS IRMÃS”

CONTRATO N° ______/2020

PROCESSO Nº 1989/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 - Menor Preço Global

Pelo presente contrato, o MUNICÍPIO DE SUMIDOURO, Estado do Rio de Janeiro, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no C.N.P.J. sob o n.º 32.165.706/0001-08, com sede à Rua Alfredo Chaves, n.º 39, Centro, Sumidouro - RJ, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal o Sr. Eliésio Peres da Silva, brasileiro, R.G. n° 072639271/IPF-RJ, inscrito no CPF sob o n° 003.815.817-56, residente nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e por outro lado à firma __________, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede à ________, neste ato representado por ________, RG nº ________, inscrito no CPF sob o nº _______, residente em _______, doravante denominada CONTRATADA, com fundamento no Procedimento Licitatório realizado em XX/XX/2020 na modalidade Tomada de Preços nº 007/2020, Processo Administrativo nº 1989/2020, e, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Obras de “PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (ANTIGO HOSPITAL) – BAIRRO DUAS IRMÃS”, de acordo com as especificações anexo I do Edital;

PARÁGRAFO ÚNICO – A prestação do serviço contratado deverá ser executada em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital – Tomada de Preços nº 007/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

O preço ajustado para o fornecimento do serviço contratado e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de: R$ _____ (_________________________________).

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos e despesas com hospedagem e alimentação concernentes ao objeto do presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - PAGAMENTO

O pagamento à firma contratada será efetuado por medição e documento comprovando o cumprimento das obrigações Contratuais, enviados pelo Secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos desta Prefeitura acompanhada de Nota Fiscal, para aprovação e liberação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o  edital  da Tomada de Preços 007/2020, e consequente contrato são oriundos da Prefeitura Municipal de Sumidouro.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA  ao CONTRATANTE, em 01 (uma) via devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUINTO - Os pagamentos serão realizados na sede do CONTRATANTE, após regular e devido processamento, através de sua Tesouraria.

PARÁGRAFO SEXTO - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa da PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.

PARÁGRAFO OITAVO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil  subseqüente a esta.

PARÁGRAFO NONO – Os recursos orçamentários estão previstos na conta:

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos.

N° 1601.1545100531.181 4490.51.00-04 – SMOTSP

PARÁGRAFO DÉCIMO – Nenhum pagamento efetuado pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente da sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva da prestação dos serviços;

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos, bem como hospedagem e alimentação concernentes ao objeto licitado, será de responsabilidade exclusiva da licitante vencedora, bem como demais encargos e despesas técnicas inerentes e necessárias para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO E FORMA  DE ENTREGA

A execução dos serviços do objeto desta licitação terá o prazo de 90 dias, de acordo com cronograma físico-financeiro estabelecido em conjunto com o engenheiro e/ou arquiteto da Prefeitura Municipal de Sumidouro. O presente contrato terá vigência de 12 meses. Ambos os prazos começarão a contar da emissão da ordem de serviço

CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO

A Contratada deverá solicitar através de correspondência em (02) vias, protocolada na sede da Contratante o recebimento dos serviços, tendo a Administração o prazo de até 10 (dez) dias para lavrar o Termo de Recebimento Provisório.

PARÁGRAFO PRIMEIRO –.  O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços estiverem concluídos e aceitos pela Administração e, quando em contrário será lavrado Termo de Não Recebimento, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a Contratada depois de atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento dos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Decorridos 05 (cinco) dias do Termo de Recebimento Provisório desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a PMS lavrará o Termo de Recebimento Definitivo, cuja data será o referencial para análise do prazo contratual.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada fica obrigada, pelo período de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento da obra, a reparar, as suas custas qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada na execução dos serviços. Sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o art. 1.245 do Código Civil Brasileiro.

PARÁGRAFO QUARTO - Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo e de Encerramento de Obrigações Contratuais não eximirá a Contratada das responsabilidades decorrentes do Contrato e da legislação em vigor.

CLÁUSULA SEXTA – MULTA

Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, quanto as suas obrigações assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral, esta ficará então sujeita ao pagamento da multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas pela  Lei n° 8.666/93 e suas alterações subseqüentes e demais legislações pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SETIMA - RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, nas seguintes hipóteses:

a) infrigência de qualquer obrigação ajustada.

b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.

c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.

(d)  os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS

a)  Em ocorrendo à rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará  impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93.

b)  A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive  os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

A contratante através de servidor especialmente designado pela SMOTSP acompanhará e fiscalizará a execução do presente contrato, devendo informar a inexecução total ou parcial deste termo a Procuradoria Geral do Município.

CLÁUSULA DECIMA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no Edital, Processo nº 1989/2020, e na proposta apresentada pela  CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo ou supressão de até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do § 1° do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessário durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas, pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos aumento e diminuição da mercadoria.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, obrigando-se por si ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Sumidouro - RJ, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Sumidouro-RJ, ____ de ___________________ de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

CONTRATANTE

FIRMA - CONTRATADA

ANEXO VI

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 1989/20

01 – OBJETIVO

Contratação de empresa para pavimentação asfaltica, no Antigo Hospital – Duas Irmãs, conforme projeto básico e de acordo com a planilha de preços e demais documentos que compõem o Processo Administrativo de nº 1989/2020 da Prefeitura Municipal de Sumidouro, atendendo às orientações do Tribunal de Contas da União através do livro de orientações de planilhas orçamentária e obras públicas, publicada em 2014 e normativos específicos dos programas que visam cada vez mais o detalhamento de orçamentos apresentados assim como garantias de execução e funcionalidade de obras e serviços.

02 – TERMINOLOGIA

Para os estritos efeitos deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes definições:

- Contratante: Órgão que contrata a execução dos serviços.

- Contratada: Empresa contratada para a elaboração dos serviços.

- Fiscalização: Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

- Programa de Necessidades: Conjunto de características e condições necessárias ao desenvolvimento das atividades dos usuários da edificação que, adequadamente consideradas, definem e originam a proposição para o empreendimento a ser realizado.

- Estudo Preliminar: Estudo efetuado para assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, a partir dos dados levantados no Programa de Necessidades, bem como das condicionantes estabelecidas neste Termo de Referência e pelo Contratante.

- Projeto Básico: Conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para caracterizar a obra, elaborado com base no Estudo Preliminar, e que apresente o detalhamento necessário para a perfeita definição e quantificação dos materiais, equipamentos e serviços relativos ao empreendimento.

03 – GENERALIDADES

3.1 – Demarcação e controle da aplicação do pavimento

A empresa contratada demarcará no local, através de cravação de estacas, limites e cotas relevantes para o bom nivelamento do pavimento e garantia do cumprimento do objeto, conforme projeto básico fornecido, além da observância dos alinhamentos e limites da faixa de domínio considerada.

3.2 – Projeto Básico

O Projeto básico que compõe o presente processo, apresenta todos os elementos necessários à realização da obra, detalhando todas as interfaces dos seus sistemas e componentes com base nos projetos básicos aprovados, cabendo a empresa contratada os serviços de imprimação e revestimento asfáltico CBUQ, conforme explicitado na planilha orçamentária.

04 – LEGISLAÇÕES, NORMAS E REGULAMENTOS.

4.1.	A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

4.2.	Na elaboração do objeto contratado deverão ser observados os documentos abaixo, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinente, independente de citação:

4.2.1.	Manual de Obras Públicas;

4.2.2.	Sistema de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – EMOP;

4.2.3.	Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA;

4.2.4.	Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo;

4.2.5.	Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

4.2.6.	Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

4.2.7.	Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;

4.2.8.	Normas internacionais específicas consagradas, se necessário;

4.2.9.	Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato.

05 – MATERIAL TÉCNICO DISPONÍVEL

Serão disponibilizados os seguintes documentos para subsidiar o desenvolvimento dos serviços:

5.1. Projeto básico de engenharia;

5.2. Liberação da área junto aos órgãos ambientais, quando for necessário;

5.3. Plano de trabalho com indicação e definição do objeto;

5.4. Plantas de situação e localização;

A Prefeitura deverá apresentara área desimpedida, sem obstáculos aéreos ou subterrâneos para serem realizados os serviços.

O projeto básico, assim como os demais documentos disponibilizados pelo Gestor Financeiro do Convênio serão colocados à disposição da Contratada que se incumbirá de executar quaisquer conferências e/ou levantamentos necessários para o desenvolvimento do serviço.

06 – COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE

A Contratada indicará um Coordenador para o desenvolvimento das etapas como um todo, assim como os responsáveis técnicos para cada atividade técnica específica, fornecendo ao Contratante os nomes e registros profissionais de toda a equipe técnica.

A coordenação das atividades técnicas deve ser feita em função das determinações do projeto de pavimentação.

O Projeto completo, constituído por todos os Projetos específicos devidamente harmonizados entre si, será, de preferência, coordenado pelo autor do Projeto de Pavimentação, de modo a compatibilizar as demais atividades técnicas, promover ou facilitar as consultas e informações entre os autores dos Projetos específicos e solucionar as interferências entre os elementos dos diversos sistemas da edificação.

A Contratada deverá contar com equipe de profissionais habilitados à elaboração dos Serviços em questão, nas várias modalidades envolvidas, com registro nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/CAU.

A Contratada deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato.

07 – DESENVOLVIMENTOS DOS SERVIÇOS

Todos os serviços deverão ser desenvolvidos em conformidade com as Práticas de Projeto e com este Termo de Referência, prevalecendo, no caso de eventuais divergências, as disposições estabelecidas pelo Contratante.

O desenvolvimento de todas as etapas do objeto é de responsabilidade da Contratada, desde a consulta preliminar à aprovação final.

Os trabalhos deverão ser rigorosamente realizados em obediência às etapas de Projeto estabelecidas no item 8, de modo a evoluírem gradual e continuamente em direção aos objetivos estabelecidos pelo Contratante e reduzirem-se os riscos de perdas e refazimentos dos serviços.

A Contratada deverá providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) referentes a todos os serviços e atividades técnicas objeto deste Memorial, inclusive da Planilha orçamentária.

A Contratada deverá entregar, ao Contratante, uma via das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a cada um dos Projetos específicos, devidamente quitadas.

A Contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços.

A Contratada deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão-de-obra, os meios de transporte, e demais itens necessários ao desenvolvimento de todos os serviços.

Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o Contratante antes da execução dos serviços correspondentes.

Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação.

08 – PRODUTO A SER APRESENTADO

8.1. TERRAPLANAGEM

Todos os serviços de limpeza de via e drenagem necessários à pavimentação dos trechos, serão executados pela Prefeitura Municipal de Sumidouro cabendo à empresa contratada pela empresa contratada a locação e a regularização do pavimento.

A regularização de pavimento será executada com adição de material (saibro) na humidade ótima em trechos necessário, para a conformação do greide da via.

- Bota-fora: Os materiais destinados a bota-fora serão os excedentes de 1ª categoria, proveniente dos cortes que não foram aproveitados na compensação com os aterros, ficando a cargo da Prefeitura Municipal de Sumidouro a responsabilidade do destino e regulamentação.

Todos os licenciamentos e custos para obtenção dos materiais para a pavimentação são de responsabilidade da Contratada. Havendo necessidade de intervenção do poder público, a Secretaria de Obras poderá dar apoio no limite de sua jurisdição.

Deverão ser apresentadas as ARTs dos profissionais responsáveis pela execução dos serviços, da Empresa Contratada ou do Consórcio. Em caso de Consórcio, este deverá estar devidamente registrado no CREA pertinente.

O aceite do Relatório Parcial ou Total dos serviços será efetivado pela Secretaria Municipal de Obras.

Não serão admitidas inconformidades com as normas técnicas, manuais ou instruções de serviços, sendo de responsabilidade da Contratada a verificação e aplicação das especificações técnicas vigentes no período de execução do objeto contratual.

O prazo de elaboração do projeto será aquele estabelecido no cronograma físico proposto pela licitante e em consonância com as metas definidas no item DEFINIÇÕES DE METAS.

8.2. PAVIMENTAÇÃO

A pavimentação se baseia em Projeto Básico executado pela Prefeitura Municipal de Sumidouro, que basicamente garante a mensuração dos serviços executados e determina os trechos de sua execução.

O projeto procurou determinar de maneira simples e efetiva, locais e aplicação do revestimento adequado às condições físicas da rodovia a ser implantada, de modo a atender simultaneamente aos aspectos de economia, funcionalidade e preservação ambiental.

Condições necessárias na execução da pavimentação:

- O pavimento se constituirá de revestimento em concreto asfáltico usinado a frio com as características precípuas para a aplicação e com os emolumentos constantes da planilha orçamentária.

- Deverá constar nos documentos obrigatórios da empresa, os certificados de execução pertinentes aos serviços a serem contratados, para sua habilitação à licitação.

OBS.: Poderá ser aceita solução de engenharia não contemplada neste Termo de Referência, desde que, aprovada preliminarmente pela Secretaria Municipal de Obras, após manifestação do órgão ambiental licenciador acerca da alteração pretendida, quando necessário e respeitados os prazos previstos na contratação.

9. PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO

Para o desenvolvimento deste Projeto de Pavimentação, os seguintes estudos e condições foram observados:

- Estudos de tráfego;

- Estudos preliminares fornecidos para o Anteprojeto de Engenharia;

- As faixas de aceleração e desaceleração deverão ser contempladas com a mesma solução de pavimentação prevista para a faixa de rolamento adjacente;

- Para a pista principal, as interseções com seus respectivos ramos, retornos e acessos, o pavimento deverá ser flexível com revestimento em CBUQ.

- A concepção de solução dos pavimentos considerou a adequação do caimento transversal da pista atual ao projeto de alargamento da plataforma existente e a homogeneização de sua estrutura existente com a nova.

A contratada poderá apresentar concepções alternativas desde que obedecidas às diretrizes indicadas acima e as premissas mínimas consideradas no Anteprojeto de pavimentação.

O projeto básico identifica claramente as deflexões admissíveis, por camada, para fins de acompanhamento e aceitação dos serviços.

O Projeto Básico se desenvolveu com base em dados recentes, e atendeu às Instruções de Serviços e Manuais de Pavimentações do DER/RJ e/ou DNIT.

O Projeto deverá ser entregue de acordo com o item DEFINIÇÕES DE METAS.

Deverão ser apresentadas as ARTs dos responsáveis pela elaboração do projeto, da Empresa Contratante do Projeto ou do Consórcio. Em caso de Consórcio, este deverá estar devidamente registrado no CREA pertinente.

O aceite do Relatório Parcial ou Total dos serviços será efetivado pela Secretaria Municipal de Obras.

Os serviços deverão ser entregues, todos em conformidade com as respectivas Instruções de Serviços.

Não serão admitidas inconformidades com as normas técnicas, manuais ou instruções de serviços, sendo de responsabilidade da Contratada a verificação e aplicação das especificações técnicas vigentes no período de execução do objeto contratual.

Deverão ser atendidos os preceitos deste Termo de Referência, com vistas a assegurar um projeto executivo que atenda ao escopo deste empreendimento.

O prazo para a execução será aquele estabelecido no cronograma físico proposto pela licitante e em consonância com as metas definidas no item DEFINIÇÕES DE METAS.

10. DEFINIÇÕES DE METAS

Os serviços deverão ser apresentados em Relatório Parcial/Final, inicialmente sob a forma de minuta impressa em duas vias e em mídia digital. Somente após o aceite final, pela Secretaria Municipal de Obras, deverá ser apresentado em forma de Impressão Definitiva impressa e também em mídia digital contendo a versão final de todos os documentes.

A apresentação dos documentos deverá atender à Norma de padronização repassada pela Secretaria Municipal de Obras.

11. ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

11.1 Prazo estimado para execução dos serviços

Estimou-se o prazo de 90 dias corridos a partir da data de emissão da Ordem de Execução dos Serviços.

11.2. Planilha orçamentária

|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO / RJ |  |  | Assinatura: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |
|  |  | DATA : 23.07.2020 |  |  |  |  |
|  |  | OBRA : Pavimentação |  |  |  |  |
|  |  | LOCAL: Antigo Hospital - duas Irmãs |  |  |  |  |
|  |  | PREÇOS: EMOP 09/2019 Desonerado |  |  |  |  |
| Item | Índice | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Total |
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.017.0004-A | LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER/RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DEDOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE | KM | 0,25 | R$ 8.933,05 | R$ 2.233,26 |
| 1.2 | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 2,88 | R$169,78 | R$ 488,96 |
| 2 |  | BASE E SUB BASE |  |  |  |  |
| 2.1 | 03.026.0010-A | ESCAVACAO MECANICA,EM MATERIAL DE 1¦CATEGORIA,UTILIZANDO TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 335CV,INCLUSIVE CARGA COM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3 | M3 | 284,04 | R$ 4,59 | R$ 1.303,74 |
| 2.2 | 08.021.0001-A | REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCA O E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS | M2 | 1.420,20 | R$ 1,02 | R$ 1.448,60 |
| 2.3 | 08.018.0001-A | REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIMIDO EM CAMADA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3 | 142,02 | R$ 8,98 | R$ 1.275,33 |
| 2.4 | 08.001.0008-A | BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3 | 213,03 | R$ 64,66 | R$ 13.774,51 |
| 2.5 | 04.005.0123-B | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T | TXKM | 18.320,58 | R$ 1,05 | R$ 19.236,60 |
| 3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |
| 3.1 | 08.026.0001-A | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | 1.420,20 | R$ 7,56 | R$ 10.736,71 |
| 3.2 | COMP 001 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A FRIO,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 4.000T/MES | T | 170,42 | R$ 229,39 | R$ 39.093,56 |
| 3.3 | 20.009.0008-A | REVESTIMENTO DO TIPO "PRE-MISTURADO A FRIO",DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | 71,01 | R$ 57,48 | R$ 4.081,65 |
| 3.4 | 04.005.0140-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | TXKM | 10.225,44 | R$0,50 | R$ 5.112,72 |
| TOTAL PARCIAL: |  |  |  | R$ 98.785,64 |  |  |
| BDI DE 20,6%: |  |  |  | R$ 20.349,84 |  |  |
| TOTAL GERAL: |  |  |  | R$ 119.135,48 |  |  |

Observações:

  - O índice de BDI para o objeto é 20,6%.

  - Os índices de custo com as devidas composições analíticas do preço unitário utilizadas no orçamento se referem ao Sistema de Custos de Obras com data base de 09/2019 (setembro de 2019) – EMOP.

  - O custo estimado total é de R$ 119.135,48 (cento e dezenove mil e cento e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

  - O custo estimado foi apurado a partir do Projeto Básico, baseado em levantamento de quantitativos expeditos e em visita técnica ao local, onde foram observados a estrutura da via e os aparelhos existentes.

- FISCALIZAÇÃO

Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

A Fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras, Transportes Serviços Públicos- SEMOTSP a qual constituirá uma banca técnica multidisciplinar formada por arquiteto e engenheiro civil para avaliação dos documentos produzidos.

O Contratante designará um ou mais profissionais com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA estadual ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do objeto deste Termo de Referência, providenciando o registro das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART de Fiscalização ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) de Fiscalização. Os profissionais responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização farão parte da banca técnica multidisciplinar.

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

- Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, este Termo de Referência, orçamentos, cronogramas, correspondências, etc.;

- Aprovar a indicação pela Contratada do Coordenador responsável pela condução dos trabalhos;

- Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace a ação da Fiscalização;

- Verificar se estão sendo colocados à disposição dos trabalhos a equipe técnica prevista na proposta e sucessivo contrato de execução dos serviços;

- Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no Programa de Necessidades, bem como nas demais informações e instruções complementares deste Termo de Referência, necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

- Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

- Analisar e aprovar as etapas dos serviços executados, em obediência ao previsto neste Termo de Referência;

- Verificar e aprovar as soluções propostas nos Projetos quanto a sua adequação técnica e econômica de modo a atender às necessidades do Contratante;

- Verificar e atestar os serviços, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

- Encaminhar à Contratada os comentários efetuados para que sejam providenciados os respectivos atendimentos;

- Receber provisoriamente e definitivamente a documentação final de cada etapa dos Serviços, verificando o atendimento aos comentários efetuados e a apresentação de todos os documentos previstos. em até 15 (quinze) dias do recebimento da comunicação escrita da Contratada; e definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias de observação, contados a partir do recebimento provisório que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8666/1993.

- A entrega dos serviços se dará na Secretaria Municipal de Obras Transporte e Serviços Públicos- SMOTSP, situada na Avenida José de Alencar, nº 1510– Centro, Sumidouro/ RJ.

- Para cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei nº 8666/1993, ao final dos serviços da etapa de Projeto Executivo, a Contratada fará uma comunicação escrita ao responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto deste Termo de Referência.

- Os Projetos serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias do recebimento da comunicação escrita da Contratada; e definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias de observação, contados a partir do recebimento provisório que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8666/1993.

Sumidouro, 23 de julho de 2020.

Pâmela Zão da Silva

Assessora de gabinete da SMOTSPMA

Aprovo, em 23 de julho de 2020.

Thales Abreu Vianna da Silva

Secretário Municipal de Obras

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA

E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO.

ANEXO VII

RECIBO DO EDITAL

Recebi da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sumidouro-RJ, o Edital de Licitação e seus anexos I, II, III, IV, V e VI, da Tomada de Preços nº 007/2020, Processo nº 1989/2020, para a “PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (ANTIGO HOSPITAL) – BAIRRO DUAS IRMÃS”, mediante o pagamento de 01 (uma) resma (500 folhas) de papel A4.

Sumidouro-RJ, _____ de ________________________ 2020.

NOME DA FIRMA:

________________________________________________________________________________________________

ENDEREÇO:

________________________________________________________________________________________________

____________________________________

CNPJ:

____________________________________

Telefone/Fax:

____________________________________

E-mail:

____________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE

Atenção

Senhor Licitante:

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Sumidouro e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o presente recibo e remeter/entregar à Comissão Permanente de Licitação por meio do fax (22) 2531-1513 ou e-mail: licitasumid@yahoo.com.br.

A não remessa do recibo exime o Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Sumidouro da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como quaisquer outras informações adicionais.