|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Quant** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| **01** | Locação de dois grupos geradores cabinados trifásicos, na potência individual mínima de 180 kva para ficar em stand-by e uma de 260 kva em regime continuo durante o show com fator de potência 0,8 , tensão trifásica 220/127 volts 60 hz, com motor a combustão diesel 1800 rpm com tanque de combustível com autonomia de no mínimo 4 hs com carga aplicada de 50% , carenagem acústica para ser utilizado em stand-by .Fornecimento de operador de plantão para acionamento do equipamento, monitoramento e abastecimento durante os shows e Locação de duas chaves de transferência trifásica com capacidade nominal do grupo gerador, contendo dispositivo de segurança de manobra ou intertravamento das mesma por meio de dispositivo mecânico visual, 80 metros de cabos flexível 95 mm bipartidos e quatro partes e interligados entre grupo geradores e chaves de transferência, haste de aterramento e interligação da mesma. ART (anotação de responsabilidade técnica) para o dia 02 de setembro para a SUMIFEST | **SRV** | **01** |  |  |
|  |  |

1. **PARA ATENDER A FESTIVIDADE DA SUMIFEST NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023.**
2. **DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO:**
	1. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (PREVIDENCIÁRIA)**
	2. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR DO FGTS.**
	3. **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)**
3. **CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO:**
	1. **A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR PREÇO E ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS REGULARES, DEVERÁ AGUARDAR APROVAÇÃO DO EMPENHO PARA QUE A CONTRATAÇÃO SEJA EFETIVADA.**
	2. **A EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO SERÁ APÓS PARECER DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTABILIDADE PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DO ART. 75 DA LEI 14.133/21.**
	3. **CASO A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR COTAÇÃO ESTEJA PENDENTE COM ALGUMA CND FISCAL OU TRIBUTÁRIA, SERÁ DESCONSIDERADA A PROPOSTA E VERIFICADOS AS CNDS DAS EMPRESAS REMANESCENTES, SENDO CONSIDERADA CLASSIFICADA A QUE ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS REGULARES.**
	4. **O AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO JUNTAMENTE COM ESTA GUIA ESTÁ DISPONIBILIZADO NO SÍTIO OFICIAL DA MUNICIPALIDADE:** [**www.sumidouro.rj.govbr/compra**](http://www.sumidouro.rj.govbr/compra)