|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Quant** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 01 | Serviços para higienizar e carga de gás em um aparelho de ar condicionado 30.000btus (Centro cirúrgico) | SRV | 01 |  |  |
| 02 | Serviços para higienizar e troca de capacitor de partida em um ar condicionado Split 12.000btus(Centro cirúrgico) | SRV | 01 |  |  |
| 03 | Serviços para higienizar um aparelho de ar condicionado Split 12.000btus (Administração) | SRV | 01 |  |  |
|  | | | | | |