|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Quant** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 01 | Contratação de empresa especializada para a limpeza e higienização nos reservatórios que atendem à comunidade de **Dona Mariana, Campinas, Murineli e do Conjunto Habitacional da Lagoa (02 limpezas anuais),** contemplando: Mão de obra especializada; Material e insumos necessários; Transporte e mobilização de pessoal e material à cada unidade; Laudos técnicos que comprovem a potabilidade para consumo humano após cada limpeza conforme padrões estabelecidos pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde.(LOCALIDADES DO ANEXO 03) | **SRV** | **02** |  |  |
| 02 | Implantação e manutenção contínua de sistema dosador de cloro, em pastilha, para consumo humano nas localidades de **Dona Mariana, Campinas, Murineli e do Conjunto Habitacional da Lagoa**, sendo a vazão compatível a cada unidade, contemplando: dosador e todo material necessário para sua instalação, assim como para manutenções preventivas e corretivas; mão de obra especializada para esta instalação e sua manutenção contínua; pastilhas de hipoclorito de cálcio, em dosagem adequada, para utilização durante a vigência do Contrato. .(LOCALIDADES DO ANEXO 03)  | **SRV** | **01** |  |  |
| 03 | Contratação de empresa especializada para a limpeza e higienização nos reservatórios que atendem os **postos de saúde municipais (02 limpezas anuais)**, contemplando: Todo o material e insumos necessários; Laudos técnicos que comprovem a potabilidade para consumo humano. .(LOCALIDADES DO ANEXO 02) | **SRV** | **02** |  |  |
| 04 | Implantação e manutenção contínua de sistema dosador de cloro, em pastilha, para consumo humano, **nos postos de saúde municipais**, sendo a vazão compatível a cada unidade, contemplando: dosador e todo material necessário para sua instalação, assim como para manutenções preventivas e corretivas; mão de obra especializada para esta instalação e sua manutenção contínua; pastilhas de hipoclorito de cálcio, em dosagem adequada, para utilização durante a vigência do Contrato. .(LOCALIDADES DO ANEXO 02) | **SRV** | **01** |  |  |
| 05 | Contratação de empresa especializada para a limpeza e higienização nos reservatórios que atendem às **escolas públicas municipais** (02 limpezas anuais), contemplando: Todo o material e insumos necessários; Laudos técnicos que comprovem a potabilidade para consumo humano. .(LOCALIDADES DO ANEXO 01) | **SRV** | **02** |  |  |
| 06 | Implantação e manutenção contínua de sistema dosador de cloro, em pastilha, para consumo humano **nas escolas públicas municipais** sendo vazão compatível a cada unidade, contemplando: dosador e todo material necessário para sua instalação, assim como para manutenções preventivas e corretivas; mão de obra especializada para esta instalação e sua manutenção contínua; pastilhas de hipoclorito de cálcio, em dosagem adequada, para utilização durante a vigência do Contrato. .(LOCALIDADES DO ANEXO 01) | **SRV** | **01** |  |  |
|  | ***VALOR TOTAL*** |  |

**OBSERVAÇÕES:**

1. **SEGUE ANEXO A RELAÇÃO DOS LOCAIS E CAPACIDADE DAS CAIXAS DAGUA.**
2. **O CONTRATO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES.**
3. **A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO 02 RELATÓRIOS DE POTABILIDADE POR ANO, DE CADA UNIDADE.**
4. **COM RELAÇÃO A MANUTENÇÃO DO DOSADOR DE CLORO EM PASTILHA, A EMPRESA DEVERÁ EMITIR COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DATADO E ASSINADO POR SERVIDORES DESIGNADOS POSTERIORMENTE PELAS SECRETARIAS.**
5. **O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SERÁ REALIZADO MENSALMENTE MEDIANTE A ATESTAÇÃO DA EXECUÇÃO EM TODAS AS UNIDADES PREVISTA, ENQUANTO AS LIMPEZAS SEMESTRAIS SERÃO PAGAS APÓS A APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS QUE COMPROVEM A POTABILIDADE PARA CONSUMO HUMANO.**
6. **OS SERVIÇOS DEVERÃO OCORRER DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS DE POTABILIDADE, CASO HAJA A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, A EMPRESA DEVERÁ PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA.**
7. **AS VISITAS DEVERÃO SER FEITAS COM CARRO DA PRÓPRIA EMPRESA.**
8. **A EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL POR INSTALAR E FORNECER OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA QUE A ÁGUA FORNECIDA ESTEJA DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.**
9. **O JULGAMENTO DAS PROSPOTAS SERÁ DE FORMA GLOBAL, DEVENDO COTAR TODOS OS ITENS.**

**SEGUE ABAIXO TABELA CONTENDO AS UNIDADES ESCOLARES, HOSPITALARES E LOCALIDADES ONDE DEVERÃO OCORRER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BEM COMO O TAMANHO DAS CAIXAS DE ÁGUA.**

**ANEXO 01 - ESCOLAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESCOLAS MUNICIPAIS** | **LOCALIDADE** | **CAPACIDADE E QUANTIDADE DA CAIXA DAGUA** |
| 01 | E.M. AGUAS CLARAS | CAMPINAS | 01 COM 1.000 LITROS |
| 02 | E.E.M. BENFICA | BENFICA | 01 COM 1.000 LITROS |
| 03 | E.E.M. CAMPINAS II | CAMPINAS | 03 COM 1.000 LITROS E 01 COM 500 LITROS |
| 04 | E.M. CAROLINA NUNES DE ALMEIDA | SOLEDADE I | 02 COM 2.000 LITROS |
| 05 | E.M. CESÁRIO MARTINS RAMOS | VENDA DA PONTE  | 01 COM 500 LITROS |
| 06 | E.E.M. DONA MARIANA | DONA MARIANA | 03 COM 2.000 LITROS |
| 07 | E.E.M. FAZENDA SANTO ANDRÉ | SANTO ANDRÉ | 02 COM 1.000 LITROS |
| 08 | E.E.M. FLOR DO CAMPO | SÃO LOURENÇO | 01 COM 1.000 LITROS |
| 09 | E.M. JOÃO MARCHITO | CARAMANDU – ESTRADA CAMPINAS | 01 COM 1.000 LITROS |
| 10 | E.E.M. JOAQUIM CANDIDO SOARES DE MEIRELLES | CAMPO LEAL | 02 COM 1.000 LITROS |
| 11 | E.M. JORGINO ANTONIO FERREIRA | BALANÇA | 01 COM 1.000 LITROS |
| 12 | E.E.M. MARIA CARVALHIDO PIRES | MURINELI – RJ 148 ASA SUL | 02 COM 500 LITROS |
| 13 | E.M. ROSA AMARELA | DONA MARIANA | 01 COM 1.000 LITROS |
| 14 | E.E.M. SERRA VERDE | SOLEDADE I | 03 COM 1.000 LITROS |
| 15 | E.E.M. SOLEDADE II | SOLEDADE II | 01 COM 1.000 LITROS |
| 16 | E.E.M. VALE DOS PINHEIROS | BENTOS – VALE DOS PINHEIROS | 02 COM 1.000 LITROS |
| 17 | CRECHE E.E.M. VEREADOR JOÃO PIMENTEL | ARROZAL | 01 COM 3.000 LITROS E 01 COM 1.000 LITROS |
| 18 | CRECHE MUNICIPAL CAMPINAS | CAMPINAS | 03 COM 1.000 LITROS |
| 19 | CRECHE MUNICIPAL DONA MARIANA | DONA MARIANA | 01 COM 1.000 LITROS |

**ANEXO 02 – POSTOS DE SAUDE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESCOLAS MUNICIPAIS** | **LOCALIDADE** | **CAPACIDADE E QUANTIDADE DA CAIXA DAGUA** |
| 01 | PSF LAJEADO | LAJEADO | 01 COM 1.000 LITROS |
| 02 | PSF BALANÇA | BALANÇA | 01 COM 1.000 LITROS |
| 03 | PSF SOLEDADE II | SOLEDADE II | 01 COM 1.000 LITROS |
| 04 | PSF SANTO ANDRÉ | SANTO ANDRÉ | 01 COM 1.000 LITROS |
| 05 | PSF SÃO BENTO | SÃO BENTO | 01 COM 1.000 LITROS |
| 06 | PSF SOLEDADE I | SOLEDADE I | 01 COM 1.000 LITROS |
| 07 | PSF DONA MARIANA | DONA MARIANA | 02 COM 1.000 LITROS |
| 08 | POSTO DE SAÚDE MURINELI | MURINELI | 01 COM 1.000 LITROS |
| 09 | PAM / PSF CAMPINAS | CAMPINAS | 02 COM 500 LITROS |
| 10 | POSTO DE SAÚDE BOTAFOGO | BOTAFOGO | 01 COM 1.000 LITROS |

**ANEXO 03 – OUTRAS COMUNIDADES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESCOLAS MUNICIPAIS** | **LOCALIDADE** | **CAPACIDADE E QUANTIDADE DA CAIXA DAGUA** |
| 01 | CONJUNTO HABITACIONAL DA LAGOA | LAGOA | 02 COM 3.000 LITROS E01 COM 5.000 LITROS |
| 02 | COMUNIDADE DE DONA MARIANA | DONA MARIANA | 01 COM 30.000 LITROS |
| 03 | COMUNIDADE DE CAMPINAS | CAMPINAS | 01 COM 50.000 LITROS,01 COM 3.000 LITROS,03 COM 1.000 LITROS E 01 COM 500 LITROS |
| 04 | COMUNIDADE DE MURINELI | MURINELI | 02 COM 5.000 LITROS |

**DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO:**

1. **VERIFICAÇÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DA(S) EMPRESA(S) – (CND Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, FGTS E CNDT) QUE APRESENTAREM A MELHOR PROPOSTA, CONFORME DETERMINA O ART. 68, INCISOS III, IV E V DA LEI 14.133/21.**
2. **PARECER PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DO ART. 75 DA LEI 14.133/21, PELO CONTROLE INTERNO E ASSESSORIA JURÍDICA E VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA.**

**OBS:**

1. **CASO A FIRMA ESTEJA PENDENTE COM ALGUMA CND FISCAL, SERÁ AGUARDADO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A PARTIR DO RECOLHIMENTO DA COTAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DA CND REGULAR.**
2. **A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR PREÇO E ESTIVER REGULAR COM AS CNDS FISCAIS, DEVERÁ AGUARDAR APROVAÇÃO DO EMPENHO PARA QUE A CONTRATAÇÃO SEJA EFETIVADA.**
3. **ESTA GUIA ESTÁ DISPONIBILIZADA NO SÍTIO OFICIAL DA MUNICIPALIDADE:** [**https://sumidouro.rj.gov.br/Compra**](https://sumidouro.rj.gov.br/Compra)